# Unita’ mobili:

# ospedali – scuole - bungalow

n.09 Unità ospedale totalmente indipendenti composte ciascuna da n.5 container da 40 piedi.

n.02 Unità scuola totalmente indipendenti coposte ciascuna da 10 container da 40 piedi abbattibili e da container da 20 piedi

n.38 Unità casetta (bungalow) in fase di allestimento ciascuna composta da n.1 container da 20 piedi

…………………………………………………………………………………………………………………………

## UNITA' OSPEDALE

Ogni unità ospedale è composta da n.5 container da 40 piedi così suddivisa:

1° container: ambulatorio ginecologico (5) laboratorio di analisi (11)

2° container: saletta sviluppo lastre (3)sala radiologica (4)l\2 sala operatoria (6)saletta preparazione chirurghi (10)

3° container: ambulatorio (2)1\2 sala operatoria (6)cameretta medico di guardia(9)

4° container: sala gessi(1)sala terapia intensiva (7)bagno degenti (8)

5° container: gruppo generatore doppio da 48 kW (1 servizio 1 emergenza) (13) sala Cucina (12) sala lavanderia (14)

Per ogni unità ospedale (nei container n 1,2,3,4) sono comprese le seguenti apparecchiature:

n.1 armadio frigorifero.

1 bancone di lavoro.

4 porta catini.

3 aste portaflebo.

l3 sgabelli

n.2 scrivanie a 3 cassetti

n.4 carrelli

n.2 portarifiuti

n.2 lettini.

3 letti a snodo.

4 tavolini.1 comodino.

1 sedile operatorio.

2 lampade.

1 bilancia neonati.

1 carrello porta strumenti.

1 negativoscopio.

1 tavolo porta ferri

n.1 lettino ginecologico

n.1 carrozzella pieghevole

n.1 barella e relativo materasso.

5 armadi a vetri

n.1 armadio chiuso

n.3 poltroncine

n.4 materassi + cuscini.

3 sfigmomanometri a colonna.

1 autoclave per laboratorio + guarnizioni + coperchio + cestello.

1 scatola porta ferri.

1 microscopio binoculare a 2 lampade

n.1 sterilizzatore a secco per laboratorio

n.1 bilancia per laboratorio.

1 centrifuga per laboratorio + cestello + motore

n.4 porta provette

n.1 bagnomaria

n.1 bilancia con statimetro.

126 provette.

8 condizionatori (solo raffreddamento)

n.2 boiler

n.1 tavolo operatorio

n.1 unità radiologica

n.1 tavolo orizzontale per R.X.

n.1 set guanti e grembiule per R.X.

n.1 stampante

n.15 cassetti radiologici

n.21 telai radiologici R.X.

n.1 sviluppatrice lastre R.X.

n.1 tavolo caricamenti R.X.

n.1 lampada inattinica.

n.2 tavoli da lavoro in inox.

n.1 defribrillatore

n.1 apparecchio per anestesia

n.1 carrello ossigeno

n.1 elettrobisturi

n.1 elettrocardiografo

n.1 lampada scialitica a 4 luci

n.6 lampade alogene

Per ogni unità ospedale (nel container n.5) sono comprese le seguenti apparecchiature:

n.1 lavabiancheria

n.1 frigorifero

n.2 armadi

n.1 cucina a 2 posti

n.1 ferro da stiro a vapore e relativo asse

n.1 boiler

n.2 gruppi elettrogeni da 48 kw

## UNITA SCUOLA

Ogni unità scuola è composta da n.5 aule + n.1 locale servizi igienici separati per maschi e femmine

+ n.1 locale generatore acqua calda e corrente elettrica.

Ogni aula è formata da n.2 container abbattibili da 40 piedi (cioè n.10 container abbattibili (1)) + n.1container da 20 piedi per i servizi igienici + n.1 container da 20 piedi per il gruppo generatore.

Per ogni aula sono compresi seguenti accessori:

n.28 banchi scolastici regolabilì in altezza.

28 sedie regolabili in altezza per banchi.

1 attaccapanni.

1 lavagna

n.1 cattedra

n.1 pedana

Nel locale servizi igienici sono installati: n.4 W.C (turche) + n.1 lavello doppio per ambedue la parti.

Nel locale generatore vi è installato un gruppo motore-alternatore da 20 KW per fornire energia elettrica per le aule e per le pompe autoclavi per l'acqua corrente nei servizi.

UNITA' Casetta (BUNGALOW)

Ogni unità casetta è composta da n.1 container da 20 piedi le cui pareti laterali abbattendosi al suolo, formano il pavimento e con l'aggiunta delle fiancate prefabbricate, realizzano un'unità (un mini  – appartamento ) di 43 mq completo di bagno, cucina - soggiorno, n.2 camere da letto.

Le unità sono incomplete in quanto devono essere completate e finite sul posto al momento del montaggio.

Stato d’uso.

I container sono chiusi ermeticamente, quindi tutte le attrezzature interne sono ben conservate.

Le facce esterne dei container presentano danni alla vernice, provocati dall’azione lesiva degli agenti atmosferici. Il costo preventivato per la riverniciatura delle pareti esterne , è stato quantizzati in lire 7.000.000.

I beni si trovano in Italia.

Il valore complessivo dell’intero lotto era di  20.000.000.000 di lire